## Лист1
Tektron. | List of terminal commands TekDMM_TX3/TX1//Fluke_185/183
v.12.05.2015 | Com Port properties (according http://assets.fluke.com/manuals/183_185_cmeng0100.pdf p.34):
Baud Rate = 9600 bits per second
Data Bits = 7
Parity = Even
Stop Bits = 1
Flow Control = Hardware
Каждый запрос и ответ завершаются символом перевода строки CR (0D hex)
| Request + CR (0D hex) | Назначение | Пример ответа | Расшифровка ответа
| !V? | Версия фирмвари и модель прибора | <0V;1.0000,TekDMMTX3 | < - стандартный префикс; 0 — код ошибки, известные варианты: 0-без ошибок, 5 - слишком большой параметр, 6 - ?, 8- ?, 9 - ?; V — команда, на которую отвечает прибор; ; - разделитель заголовка; 1.0000 — версия фирмвари; TekDMMTX3 — модель
| !i? | Заводской номер | <0i;B012345 | B012345 - Заводской номер
| !K? | Положение переключателя режимов: | <0K;1 | 1 -"V" 2 -"Hz" 3 -"Ohm/Diode" 4 -"Capacitance" 5 -"Temp" 6 -"A"
| !k? | Дата изготовления и (код изготовителя?) | <0k;01-1999 MFG15
| !j? | Внутренние уставки прибора | <0j;060,030,11001 | 060 - 030 - 11001 расшифровка позднее
| !E? | ??? | <0E;006 | ???
| !b? | ??? | <0b;+252 | ???
| !b? | ??? | <0B;00 | ???
| !n? | (Опорное напряжение?) | <0n;+0002507155 | +0002507155 - предположительно опорное напряжение. На заряженных батареях ответ строго +0002500000 С разрядом батареек показания растут.
| !M? | Основной замер | <0M;-0.00002e+3 | -0.00002e+3 - числовой результат замера для основного (Main, Primary), первичного дисплея, без указания единицы измерения.
| !U? | Дополнительный замер | <0U;+0.00022e+3 | +0.00022e+3 - числовой результат замера для верхнего (Upper, secondary), вторичного дисплея, без указания единицы измерения.
| !h00? | Текущие результаты последнего завершённого замера | <0h;FEFFFFFF160000000004040500010405 | Содержимое ячейки памяти номер 00 — текущий актуальный замер, содержит результаты для обоих дисплеев, единицы измерения и некоторые параметры прибора, расшифровка известных полей в нижней части.
| !h01? | Ячейка памяти №1
| !h30? | Ячейка памяти №30 | <0h;00000000000000001E00000590010101 | Содержимое ячейки памяти номер 30 (1E)
| !S? | ??? Некий исходный код замера? | <0S;4E045F5FD7D700BEBE00EBAB0CC2000600048400 | ??? Это точно не константы, т. к. меняются по результатам измерений. Пока загадка...
Итак, расшифровка содержимого ячеек памяти слева направо:
|  |  | <0h;FEFFFFFF160000000004040500010405 | FEFFFFFF - Первые 8 знакомест с 1-го по 8-е — это 4 байта мантиссы замера для основного дисплея в 16-ричной форме, младший байт слева.
16000000 - следующие 8 знакомест с 9-го по 16-е — это 4 байта мантиссы замера для дополнительного дисплея в 16-ричной форме, младший байт слева.
следующие 2 знакоместа с 17-го по 18-е — это байт номера ячейки памяти в 16-ричной форме, от 00 до 1E (30)
Следующее 19-е знакоместо — пока не определено
Следующие 4 знакоместа с 20-го по 23-е — предположительно это байты экспонент для основного (слева) и дополнительного (справа) дисплеев, зависимость для напряжений прослеживается следующая:
00(hex) соответствует e-1
10(hex) соответствует e+0
20(hex) соответствует e+1
30(hex) соответствует e+2
40(hex) соответствует e+3
50(hex) соответствует e+4
60(hex) соответствует e+5
зависимость для сопротивлений:
00(hex) соответствует e+1
10(hex) соответствует e+2
20(hex) соответствует e+3
30(hex) соответствует e+4
40(hex) соответствует e+5
50(hex) соответствует e+6
60(hex) соответствует e+7
зависимость для ёмкостей:
00(hex) соответствует e-9
10(hex) соответствует e-8
20(hex) соответствует e-7
30(hex) соответствует e-6
40(hex) соответствует e-5
50(hex) соответствует e-4
60(hex) соответствует e-3
70(hex) соответствует e-2
Другие сочетания:
для dBm и Hz - 0010
для прозвонки целостности цепи - 1001
Следующее 24-е знакоместо — пока не определено
25-е знакоместо — 1 для автовыбора пределов и 0 для ручного
26-е знакоместо — 0 для прямых измерений и 1 для относительных (нажата кнопка «дельта»)
Следующие 3-е знакоместа с 27-го по 29 — пока не определены
Последние 3-е знакоместа с 30-го по 32 — возможно, режим измерений:
V AC/Hz — 101
V DC — 003
V AC/DC — 405
V dBm - 302
Hz — 013
Ohm — 007
Прозвонка — D08
Diode — 009
50 Ohm — 012
Ёмкость — 00A
Temp/ C — 60F
Temp/F — 610
A AC — 10B
A DC — 00C
A AC/DC — 50E
A 20 mA — E11