Трансформаторы разные.

	•  Силовой SEIWA-Т05Е, 1шт, 400р.   /фото чужое/                                                                                                                                                                                                                                                                              

   Ш22-40 (окно 11*32, лист 0,4)
   Перв. 230v // втор. 30v (d-0,5мм по лаку) + 9v (d-1,0мм по лаку).  

	 [image: image1.jpg]:
£





	•  Силовой (АБ4.715.003) 1kw, 1шт. 3500р.
   Перв. 220 (I х.х. = 0,13А) //  втор. 4*21,1 + 63,8 + 25,2 + 3,9v.        
   ПЛ 32*64, окно 50х125.  Габарит 205х130х175. Вес 16,75кг. 

  Чужая инфа: перв. 220V, d 1,8 мм. // втор. 66-44-22-0-22-44-66V, шина 2х5 мм.// дополнительная 4V и 26V

	 [image: image2.jpg]




	•   Силовой (Венгрия) 10шт. по 700р.   

    Похож на ОСМ1-0,063
    Хорошо прилегающие подковы + винтовые стяжки

    Каркасы текстолит или стеклотекстолит.
    Доп. инфа позднее.
	 [image: image3.jpg]



 [image: image4.jpg]




	•   Силовой (Венгрия) 0-110-127-220 // 0-12v / 0-14v   2шт. по 750р.    
    Ф-сердечник 24*34, окно 13х50. 
    Лист 0,35.

    Габарит 74х74х65

	 [image: image5.jpg]




	•   Силовой от УМ 100У-101, 3шт. по 1750р.

    Ш36х60, окно 16х52, лист 0,35.
NN обм.

провод, мм

Число витков

Сл. в обмотке

I
ПЭТВ-2 1,4

57

2

II
ПЭТВ-2 1,4

57

2

III
ПЭТВ-2 0,63

454

7

IV
ПЭТВ-2 0,63

7

1

  
	 [image: image6.jpg]




	•   Силовой от УМ Степь-103, 3шт. по 1700р.    /фото чужое/
     ШЛ
         NN обм.

провод, мм

Число витков

Сл. в обмотке

I
ПЭВ-2 1,4

60

2

II
ПЭВ-2 1,4

60

2

III
ПЭВ-2 0,63

460

7

IV
ПЭВ-2 0,63

7

1


	  [image: image7.jpg]





----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
•   ТАН от лампового самописца на Ф-железе 5Ю4.700.003, 2шт. по 750р.  
	NN обм.
	провод, мм
	Число витков
	Напряж., ном. В

	I (1-2)
	ПЭВ-2  0,31
	885
	127

	I (2-3) 
	ПЭВ-2  0,25
	645
	93

	Э
	ПЭВ-2  0,1
	374
	--

	II (7-12)
	ПЭВ-2  0,1
	1260
	180

	II (13-6)
	ПЭВ-2  0,1
	1260
	180

	II (6-14)
	ПЭВ-2  0,1
	1260
	180

	II (10-11)
	ПЭВ-2  0,31
	240
	33

	II (4-5)
	ПЭВ-2  0,41
	47
	6,7

	II (8-9)
	ПЭВ-2  1,16
	48
	6,9


•   ТАН от лампового самописца на Ф-железе 5Ю4.700.???, перемотан, 1шт., 650р.  

	NN обм.
	провод, мм
	Напряж., х.х. В

	I (1-2-3)
	   ПЭВ-2  0,31
	230

	   Э (14)
	ПЭВ-2  ??
	--

	II (4-5)
	ПЭВ-2  ??
	122

	II (8-9)
	ПЭВ-2  ??
	82

	II (6-7)
	ПЭВ-2  1,0
	4,1


[image: image8.jpg]



•   ТАН от лампового самописца на Ш- железе 5Ю4.700.???, 1шт., 750р. 
	NN обм.
	провод, мм
	Напряж., х.х. В

	I (1-2)
	ПЭВ-2  ??
	230

	Э (3)
	ПЭВ-2  ??
	--

	II (8-9)
	ПЭВ-2  ??
	222

	II (10-12)
	ПЭВ-2  ??
	222

	II (5-11)
	ПЭВ-2  ??
	75,9

	II (13-14)
	ПЭВ-2  0,38
	21,8

	II (4-6)
	ПЭВ-2  1,1
	6,88


•  ТАН от С-65А, 2шт/ 650р.  4.702.146  ШЛ 25Х40     [image: image9.jpg]


  [image: image10.jpg]st

podasxense spasomensa 4

ancgopustop 4.702.146 CB.

Manurronposox 1A 2540 3-330-0.35 0.666.001

B Tk

e e P

o o | e e ] |

= N N R - RN T

s | | = o | om | ™SB [ [hoene

1620 e
T ermes el
) i =
=3 P ET 5
= e O R i
i 5
M= 15 " s -
R AL I
= s 5
v o= 2] s nste g}
Ta—ide |3 ) s 7
TEi9 | NE By L)

Wl man | en] e CAR- |

e

TTpw e anne Hampenen » spacops v Sommen oramvemcs o7

e Game v wh 3%,





	I (1-3) - 720 вит. 
	220 v
	ПЭТВ   d-0,59мм
	0,54А

	Экр (4)
	
	ПЭТВ   d-0,31мм
	

	I I  (5-6) - 187 вит. 
	54 v   
	ПЭТВ   d-0,31мм
	0,18А

	I I (7-8) - 285 вит. 
	 81 v 
	ПЭТВ   d-0,55 мм
	0,5А

	I I (9-10-11) - 2х49 вит.
	2х14 v
	ПЭТВ   d-0,55 мм
	0,6А

	I I (12-13-14) - 212 вит.
	2х14 v
	ПЭТВ   d-0,55 мм
	0,6А

	I I (15-16) - 25 вит.
	7 v
	ПЭТВ   d-0,315 мм
	0,2А

	I I (17-18-19) - 72 вит.
	22,5 v
	ПЭТВ   d-0,55 мм
	0,55А

	I I (20-21) - 230 вит.
	6,3 v
	ПЭТВ   d-0,41 мм
	0,35А


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
•  ТА   П14.702.132, 4шт. по 750р.  
I – 127/220в // II – 200в/ 36в/ 2х32в, все обмотки d-0,5мм 
Ш-сердечник (Е96) 32*34, окно 16х50. Лист 0,35. Каркас. Габарит 96Х80Х80. Вес 1,99кг.  
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Силовые торы

•  ТС  500w (Italy) 220v  //  24v-0.5A  /  48v-11A; 1шт., 2700р.       Габарит: D-130мм, H-68мм, вес 4,75кг.
•  ТС (дец. 4.704.028) 1шт., 1500р.          Габарит: D-140мм, H-80мм, вес 5кг.
Чужая инфа:  Силовой трансформатор от источника пост. тока Б5-21. 
Первичка: 6-13 = 230 В (ПЭВ-2; 0,8 мм). + отводы: 6-3=86В/6-5=92В/6-7=98В/6-9=104В/6-11=112В/6-15=182В/6-17=144В/6-19=136В/6-20=122В. (все ПЭВ-2; 0,8 мм).
Вторичка: 12-14=18В  // 10-16=36В. (ПЭВ-2; 1,25х2 мм). 

•  ТТС-296  296w  220v  //  31/ 3,5/ 12/ 5,2v;  1шт., 900р. 
    Габарит D-110мм, H-85мм, вес 3,2кг. ОЛ64/100-64
	   I  
	220 v
	     0,71 мм

	   I I  
	31 v
	     1,6 мм

	   I I  
	3,5 v
	     1,6 мм

	   I I  
	12 v
	     0,355 мм

	   I I  
	5,2 v
	     1,6 мм


•  ТСТ-16, 2шт. по 650р.     
	   I  (1-2)
	127 v
	     0,63 мм

	   I  (1-3)
	220 v
	     0,63 мм

	   I I  (5-6)
	40 v
	     0,8 мм

	   I I  (7-8)
	40 v
	     0,8 мм

	   I I  (9-10)
	12 v
	     0,315 мм

	   I I  (11-12)
	12 v
	     0,315 мм

	   I I  (13-14)
	4,5 v
	     0,4 мм


•  ТСТ-294, 1шт., 700р.  
	NN обм.
	Число витков
	провод, мм
	Напряж., ном. В
	Ток, ном. А

	I
II
III
IV
V
VI
VII
	1480
один слой
1112
391
288
76
42
	ПЭВ-2 0,31
ПЭВ-2 0,31
ПЭВ-2 0,23
ПЭВ-2 0,23
ПЭВ-2 0,23
ПЭВ-2 0,51
ПЭВ-2 0,31
	220
-
152
53
39
10
5,6
	-
-
0,12
0,12
0,12
0,5
0,22


•  ТСТ-299, 1шт., 750р. 

	NN обм.
	Число витков
	провод, мм
	Напряж., ном. В
	Ток, ном. А

	I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
	1140
один слой
154
154
154
154
40
59
92
124
92
62
	ПЭВ-2 0,50
ПЭВ-2 0,18
ПЭВ-2 0,16
ПЭВ-2 0,16
ПЭВ-2 0,16
ПЭВ-2 0,16
ПЭВ-2 0,18
ПЭВ-2 0,56
ПЭВ-2 0,56
ПЭВ-2 0,56
ПЭВ-2 0,63
ПЭВ-2 1,0
	220
-
28
28
28
28
7,0
10,5
16,6
22,3
16,6
11,0
	0,33
-
0,025
0,025
0,025
0,025
0,05
0,65
0,50
0,50
0,70
2,0


•  ТС (только первичка) 1шт., 500р.    
    ОЛ45/67-40, первичка 220v (d. 0,3мм)
•  ТС (только первичка) 1шт., 600р.
    ОЛ40/75-40, первичка 127/220v (d. 0,355мм)
•  ТС   220v (3600 вит. -d. 0,14мм, Iхх = 15мА) // втор. 2*19v (310 вит. -d. 0,19мм), 10шт. по 250р.  
    ОЛ32/50-20 (приблизительно) 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Силовые мелкие (демонтаж):
•  ТС на ШЛ5.5х15 (Уа4.709.068), 8шт. по 120р.    Габ. 38х38х43  
	I  (1-2)
	230 v
	

	I I  (4-5)
	62 v
	

	I I  (6-7)
	22 v
	


•   ТС на ШЛ12х12.5, 1шт., 150р.    Габ. 45х45х53
	I – 4470 вит. 
	230 v
	ПЭТВ-2   d-0,112 мм
	

	I I – 1385 вит. 
	71 v
	ПЭТВ-2   d-0,112 мм
	

	I I – 1255 вит. 
	64,5 v
	ПЭТВ-2   d-0,112 мм
	

	I I – 160 вит. 
	8,2 v
	ПЭТВ-2   d-0,2 мм
	


•   ТС на ШЛ12х25, 1шт., 200р.    Габ. 45х60х53
	I – 2300 вит. 
	230 v
	ПЭТВ-2   d-0,125 мм
	

	I I – 300 вит. 
	30 v
	ПЭТВ-2   d-0,28 мм
	

	I I – 620 вит. 
	62 v
	ПЭТВ-2   d-0,36 мм
	


•   ТС на ШЛ14х20, 1шт., 180р.    Габ. 75х63х53, окно 22х40, каркас.
	I – 1964 вит. 
	230 v
	ПЭТВ-2   d-0,2мм
	

	I I – 108 вит. 
	12,6 v
	ПЭТВ-2   d-0,9мм
	


*  ТС на ШЛ14х20 (ЗП4.702.004), 1шт., 140р.
•   ТС на ШЛ14х20, 3шт по 180р.  (4.702.011)   Габ. 48х55х53, окно 10х26, каркас.

	I –
	220 v
	
	

	I I – 
I I I – 
	27 v
200 v
	
	


*  ТС на ШЛ16х20 (5.702.012), 8шт. по 220р.    Габ. 68х60х53, окно 18х40, каркас. 
	I (6-8) - 1300 вит. 
	127 v
	ПЭТВ-2   d-0,125мм

	I (6-7) - 2500 вит. 
	230 v   
	ПЭТВ-2   d-0,125мм

	I I (1-2) - 220 вит. 
	 20,5 v 
	ПЭТВ-2   d-0,15 мм

	I I (4-5) - 230 вит.
	20,7 v
	ПЭТВ-2   d-0,15 мм

	I I (9-10) - 212 вит.
	18,6 v
	ПЭТВ-2   d-0,22 мм

	I I (11-12) - 230 вит.
	20,7 v
	ПЭТВ-2   d-0,15 мм

	I I (14-15) - 309 вит.
	26,1 v
	ПЭТВ-2   d-0,15 мм

	I I (16-17) - 230 вит.
	20,7 v
	ПЭТВ-2   d-0,15 мм


*  ТС на ШЛ16х20 (4.702.009), 1шт., 120р.
•   ТС на ШЛ16х20, 1шт., 200р.     Габ. 83х60х55, окно 18х40, каркас.
	I – 2200 вит. 
	220 v
	ПЭТВ-2   d-0,2 мм
	

	I I – 260 вит. 
	26 v
	ПЭТВ-2   d-0,4 мм
	

	I I – 220 вит. 
	22 v
	ПЭТВ-2   d-0,2 мм
	

	I I – 145 вит. 
	5 v
	ПЭТВ-2   d-0,5 мм
	


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
•  Ю-49-80.451 (КИНАП), Ш36х45, 1шт., 600р.   [image: image11.jpg]



   лист 0,45мм
•  Трансы на Ф-железе (Рп.4770053), Ф12*15, 2шт. по 180р.
    габарит сердечника - 42*42, окно 8х30, просечка прим. 0,5.

    лист 0,17мм.

	I – 70 вит. 
	
	ПЭТВ-2   d-0,26 мм
	

	I I – 140 вит. 
	
	ПЭТВ-2   d-0,26 мм
	

	I I I – 23+47 вит. 
	
	ПЭТВ-2   d-0,26 мм
	


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
•   Уа4.735.000 демонтаж, 3шт. по 150р.

Инфа чужая.    Пермаллой. Входные-переходные трансформаторы от промышленных усилителей переменного тока. Содержат три обмотки. Входная обм. R=300 ом, две одинаковые выходные R=15 ом. Коэфф. трансформации 7:1 (с обмотки 300 ом на каждую обмотку 15 ом) Один из выводов - корпус. Работает в транзисторных схемах.       
•   Трансформатор согласующий Т2-21, демонтаж, 5шт. по 100р.
